3. Расчет токов и выбор предохранителей

1. Разбить всех потребителей на две группы:

1). Трехфазные приемники, включаемые  на линейное напряжение (все машины механизмы).

2). Однофазные приемники, включаемые  на фазное напряжение (трансформаторы и светильники).

2. Определить расчётный ток приёмника для первой группы по формуле (3), стр. 4, для второй группы (1) стр.3.

3. Рассчитать ток плавких вставок и выбрать предохранители. Для этого:

1). Определить пусковые токи двигателей и механизмов, т.е. электроприёмников первой группы по формуле (20) стр. 10. - кроме башенного крана.

2). Определить для них токи плавкой вставки по формуле (17) стр. 10

3). Выбрать предохранители из приложения  стр. 12.

4). Определить ток плавкой вставки для электроприёмников второй группы по формуле (21) на стр. 10. Выбрать предохранители из приложения стр. 12.

4. Расчёт тока для башенного крана.

1). Определить расчётные токи двух наиболее мощных двигателей по формуле (3) стр. 4. В таблицу расчётных номинальных токов занести их сумму.

2). Определить пусковой ток самого мощного двигателя по формуле (20) стр. 10.

3). Определить ток плавкой вставки для защиты крана по формуле (19) стр. 10.

5. Разбить все потребители стройплощадки по характеру распределения токов и выбрать для них распределительные шкафы из приложения  стр. 12 таким образом, чтобы номинальные токи и количество линий соответствовали рассчитанным токам плавких вставок и количеству питаемых потребителей. Распределительные шкафы на стройплощадке расположить таким образом, чтобы они       были максимально приближены к своим потребителям.