Лабораторная  работа  № 1

Исследование источника постоянного тока

Цель работы: исследование внешней характеристики источника энергии постоянного тока; определение параметров эквивалентной схемы замещения источника, определение условий передачи максимальной мощности от источника потребителю.

Краткие сведения из теории

Источниками электрической энергии (источниками питания) называются устройства, в которых химическая, механическая, тепловая и энергия других видов преобразуется в электрическую. В приемниках электрической энергии (нагрузке) происходит превращение электрической энергии в другие виды энергии (тепловую, световую, механическую и т.п.).

У большинства источников (генераторов) электродвижущая сила Е холостого хода больше, чем напряжение U под нагрузкой, а допустимое значение силы тока I ограничено. Пример нагрузочной вольтамперной характеристики (ВАХ) реального источника электрической энергии приведен на рисунке 1, а.

Рисунок 1 – Замена реального источника идеализированным

Здесь сплошной линией выделен рабочий участок, а штриховой – участок отключения или ограничения. На рабочем участке в расчётных целях реальный источник можно заменить последовательно соединёнными идеальным источником E и внутренним сопротивлением r, как показано на рисунке 1, б. Вольтамперная характеристика идеализированного источника энергии показана на рисунке 1, в. Уменьшение напряжения под нагрузкой ΔU представлено как потеря напряжения на внутреннем сопротивлении r:

ΔU = rI.

Уравнение идеализированной нагрузочной характеристики

U = E – rI.

Она представляет собой отрезок прямой линии, пересекающей вертикальную ось ординат в точке Е, а горизонтальную ось абсцисс в точке Iкз, соответствующей короткому замыканию. Условное значение тока короткого замыкания идеализированного источника можно определить по формуле

### Iкз= E/r.

Чем больше внутреннее сопротивление источника, тем больше просадка напряжения под нагрузкой и тем круче наклон ВАХ.

Подключим к идеализированному источнику питания потребитель переменной мощности и соответственно переменного сопротивления, как показано на рисунке 2, а. Ток и напряжение потребителя соответствуют точке пересечения нагрузочной ВАХ источника и ВАХ потребителя (рисунок 2, б). Мощность Pп потребителя равна произведению напряжения на силу тока:

### Pп = UI

и соответствует площади заштрихованной части прямоугольника. Из геометрических построений, очевидно, что при сопротивлении потребителя, равном R3 = r, она имеет максимальное значение. При изменении сопротивления, а следовательно и тока I потребителя, его мощность Pп изменяется по параболе, изображённой в нижней части рисунка 2, в.

Мощность Pи, отдаваемая источником, равна произведению его ЭДС E на силу тока I:

### Pи = EI

и соответствует на рисунке 2, б площади всего прямоугольника, а на рисунке 2, в – наклонной линии.

Потери мощности ΔP внутри источника равны произведению его внутреннего сопротивления r на квадрат силы тока:

### ΔP = rI2.

На рисунке 2, б эти потери соответствуют площади незаштрихованной части прямоугольника, а на рисунке 2, в – расстоянию между наклонной линией и параболой

### ΔP = Pи – Pп .

Коэффициент полезного действия источника

### η = R / (r + R).

При коротком замыкании (R = 0) вся мощность теряется внутри источника и КПД η = 0.

Режим максимальной мощности, передаваемой от источника потребителю, называется режимом согласования и для идеализированного источника соответствует равенству сопротивления потребителя и внутреннего сопротивления источника (R = r). Коэффициент полезного действия источника при этом η = 0,5. Для производства и передачи электроэнергии такой низкий КПД неприемлем, здесь заботятся о том, чтобы значение внутреннего сопротивления источника было гораздо меньше, чем потребителя (r << R). Режим согласования используется для передачи электрических сигналов в технике связи и в некоторых других случаях (например, в стартерах, в аппаратах электродуговой сварки, при индукционном нагреве и т. п.). Для реального источника при определении условий передачи максимальной мощности потребителю следует на его характеристике построить прямоугольник максимальной площади. Диагональ этого прямоугольника и будет вольтамперной характеристикой искомого сопротивления нагрузки R а отношение напряжения к ЭДС будет коэффициентом полезного действия. R = U/I; η = U/E.

Измерительные приборы и оборудование

Для измерения постоянного напряжения и тока в данном лабораторном цикле работ используются приборы магнитоэлектрической системы.

В приборах этой системы для перемещения подвижной части используют взаимодействие поля постоянного магнита с проводниками, по которым протекает электрический ток. Чаще всего подвижной частью служит рамка, помещённая в воздушном зазоре постоянного магнита. Ток к обмотке рамки подводится через спиральные пружины или растяжки, которые одновременно служат для создания противодействующего момента. Для измерения силы тока магнитоэлектрические измерительные механизмы используются совместно с шунтами, а для измерения напряжения – совместно с добавочными сопротивлениями.

Схема электрической цепи

Для выполнения работы используется электрическая цепь (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схема исследуемой электрической цепи

Порядок выполнения работы

1 Собрать схему для исследования источника постоянного тока по рисунку 4, используя перемычки для коммутации (места установки перемычек выделены на схеме).

Тумблер SA11 и SA3 должен быть включен (верхнее положение), резистор R1 в положении максимального сопротивления.

Примечание – Все остальные тумблеры на стенде должны быть выключены (нижнее положение).

2 Используя оба переключателя автотрансформатора (ЛАТР) TV2 (грубо и точно) установить входное напряжение 30 В (20 + 10). Отключить резистор R1 (разомкнуть перемычку, расположенную над этим резистором) и включить тумблер SA7. Измерить напряжение холостого хода (ЭДС).

3 Подключить переменный резистор R1. Уменьшая сопротивление резистора R1, установить значения тока 5, 10 мА и т. д., до максимального, снять показания измерительных приборов. Результаты измерений внести в таблицу 1.

Таблица 1 – Нагрузочная характеристика источника питания

| I, мА | 0 | 5 | 10 | 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 4 – Схема исследования источника постоянного тока

4 Построить график нагрузочной характеристики источника питания. Аппроксимировать рабочий участок нагрузочной характеристики отрезком прямой линии. За электродвижущую силу Е принимается напряжение холостого хода.

5 Определить внутреннее сопротивление идеализированного источника r по формуле

r=ΔU−ΔI.

6 Определить условное значение тока короткого замыкания Iкз  идеализированного источника. Сравнить с током короткого замыкания реального источника.

7 Построить на графике нагрузочной характеристики прямоугольник максимальной площади (максимальной мощности, передаваемой от источника к потребителю). Определить сопротивление нагрузки реального источника R при передаче максимальной мощности и коэффициент полезного действия при этом.

Содержание отчета

Наименование и цель работы; схема исследования; таблица результатов измерений; расчёт параметров идеализированного источника; график нагрузочной характеристики; расчёт сопротивления нагрузки в режиме передачи максимальной мощности и коэффициента полезного действия; заключение.

Контрольные вопросы

1 Как выглядит нагрузочная характеристика источника питания?

2 Как определить параметры идеализированного источника питания Е и r?

3 Как зависят потери на внутреннем сопротивлении источника от силы тока?

4 Как зависит мощность, вырабатываемая источником, от силы тока?

5 Как зависит мощность, передаваемая в потребитель от силы тока?

6 Как определить коэффициент полезного действия источника?

7 Как называется режим передачи максимальной мощности?

8 Как определить сопротивление нагрузки в режиме согласования с идеализированным источником?

9 Как определить сопротивление нагрузки в режиме передачи максимальной мощности от реального источника потребителю? Чему равен КПД при этом?

10 Как устроены и работают приборы магнитоэлектрической системы?