Лабораторная  работа  № 5

Исследование однофазного трансформатора

Цель работы: изучение устройства и принципа действия однофазного трансформатора; определение параметров схем замещения трансформатора с помощью опытов холостого хода и короткого замыкания; изучение работы трансформатора под нагрузкой

Краткие сведения из теории

Возможность трансформации – одна из главных причин повсеместного распространения переменного тока в современной технике. Термин «трансформатор» дословно переводится как «преобразователь». Преобразование происходит за счёт разного числа витков первичной w1 и вторичной w2 обмоток, коэффициент трансформации

k=w1w2.

Через повышающие трансформаторы электрическая энергия от генераторов подается в высоковольтную линию электропередачи. У повышающего трансформатора во вторичной обмотке витков больше, чем в первичной, k < 1. На месте потребления устанавливаются понижающие трансформаторы, обеспечивающие безопасное и удобное использование электроэнергии. У понижающего трансформатора во вторичной обмотке витков меньше, чем в первичной, k > 1.

Электрическая энергия передаётся через трансформатор посредством пульсаций магнитного поля, изменяющегося по синусоидальному закону. Применение ферромагнитного сердечника (рисунок 1) позволяет усилить индукцию поля в сотни и тысячи раз.

Рисунок 1 – Типы ленточных сердечников трансформаторов:

а – стержневой; б – броневой; в – тороидальный

Пластины сердечников штампуют из листов низкоуглеродистых сталей с добавками до 5 % кремния Si, получивших название кремнистых электротехнических сталей. Кремний увеличивает удельное сопротивление стали, что снижает потери на вихревые токи, однако делает сталь хрупкой.

Свойства электротехнической стали значительно улучшаются при текстурировании – холодной прокатке и последующем отжиге. Для эффективного использования текстурованных сталей применяют ленточные конструкции сердечников (рисунок 1), когда магнитный поток целиком проходит вдоль направления легкого намагничивания, что позволяет уменьшить массу и габариты силовых трансформаторов на 25 %, а радиотрансформаторов – на 40 %.

Рассмотрим электромагнитные процессы преобразования и передачи энергии в двухобмоточном понижающем трансформаторе (рисунок 2). При подключении первичной обмотки w1 сопротивлением r1 к питающей сети переменного тока промышленной частоты напряжением u1 по ней протекает ток холостого хода i0. Магнитодвижущая сила w1i0, положительное направление которой на рисунке 2, по правилу буравчика, вверх, создаёт переменное магнитное поле.

Рисунок 2 – Электромагнитные процессы преобразования

и передачи энергии в трансформаторе

Основная часть силовых линий магнитного поля проходит по магнитопроводу, охватывая витки как первичной, так и вторичной обмоток, и образуя магнитный поток связи Ф. Небольшая часть силовых линий магнитного поля, частично или полностью, проходит по воздуху и немагнитным материалам проводов, образуя магнитный поток рассеяния ФS, который в сотни раз меньше потока связи (его силовые линии показаны пунктиром).

На рисунке 3 представлены схемы замещения первичной и вторичной обмоток трансформатора.

Рисунок 3 – Схемы замещения обмоток трансформатора

Для учёта магнитного потока рассеяния первичной обмотки в схеме замещения предусматривают индуктивность рассеяния LS1.

Пульсации магнитного потока связи Ф индуцируют в витках первичной обмотки электродвижущую силу самоиндукции e1 = – w1dФ / dt. Знак «–» показывает, что, когда магнитный поток нарастает (dФ / dt > 0), ЭДС самоиндукции направлена навстречу создающему его току и препятствует этому нарастанию, запасая энергию в магнитном поле сердечника. Это учтено в направлении стрелки на схеме замещения. Во вторичной обмотке индуцируется ЭДС e2 = – w2dФ / dt такого же направления, как и в первичной, знак «–» показывает, что в рассматриваемый момент она направлена от конца обмотки к началу. У вторичной обмотки также есть индуктивность рассеяния LS2 и активное сопротивление r2. В материале сердечника также наводятся электродвижущие силы, под действием которых протекают вихревые токи, нагревающие сердечник. Потери энергии от вихревых токов вместе с потерями из-за гистерезиса учтены на схеме замещения в виде эквивалентного сопротивления R.

При подключении потребителя Z к вторичной обмотке w2 по ней протекает ток i2, создающий магнитодвижущую силу w2i2 (положительное направление на рисунке 2, по правилу буравчика, вниз), которая стремится ослабить магнитный поток связи Ф. Однако снижение Ф приводит к уменьшению ЭДС e1 = – w1dФ / dt, препятствующей току первичной обмотки. Увеличение первичного тока i1 вызывает подмагничивание сердечника и, в результате, магнитный поток Ф уменьшается незначительно (при упрощённых расчётах магнитный поток связи Ф и потери в магнитопроводе считают независящими от нагрузки). Отбор энергии от трансформатора по вторичной обмотке автоматически увеличивает её поступление из сети по первичной, а пульсирующий магнитный поток Ф обеспечивает передачу этой энергии с мощностью S = U1I1 ≈ U2I2 и преобразование с коэффициентом трансформации k = w1 / w2 (уменьшение напряжения с одновременным увеличением тока).

При протекании тока во вторичной цепи часть магнитного потока также рассеивается, что на схеме замещения учитывается в виде индуктивности рассеяния вторичной обмотки LS2.

Потери в проводах, которыми выполнены обмотки, учтены на схеме замещения в виде активных сопротивлений (r1 – первичной; r2 – вторичной).

Для левой и правой частей схемы замещения можно записать два уравнения, связанных между собой через магнитный поток связи Ф:

u1 – r1i1 – LS1di1 / dt = w1dФ / dt    и   w2dФ / dt – LS2di2 / dt – r2i2 = u2.

Левое уравнение показывает, как изменяется напряжение при продвижении энергии от сети до магнитопровода, правое – от магнитопровода к потребителю; они связаны между собой через скорость изменения магнитного потока связи  dФ / dt. Умножим второе уравнение на коэффициент трансформации k = w1 / w2, причём напряжение умножим на k, индуктивность и сопротивление умножим на k2, а ток разделим на k. Такая операция представляет собой приведение параметров вторичной цепи к напряжению первичной, приведенные параметры обозначаются со штрихом « / »:

u2/ = k u2; L/S2 = k2LS2; r2/ = k2r2; i2/ = i2 / k.

После приведения второе уравнение приобретает вид

w1dФ / dt – L/S2 di2/ / dt – r2/i2/ = u2/.

Подставим левую часть первого уравнения в приведенное второе

u1 – r1i1 – LS1di1 / dt – L/S2 di2/ / dt – r2/ i2/ = u2/.

Уравнение получилось чисто электрическим. Приведение параметров вторичной обмотки к напряжению первичной позволяет условно заменить магнитную связь между обмотками на электрическую, а на схеме замещения электрически соединить эти обмотки в форме буквы Т (рисунок 4, а).

Т-образная схема замещения приведенного трансформатора содержит:

– активные сопротивления проводов обмоток; первичной r1 и вторичной r2/ = k2r2;

– индуктивные сопротивления первичной x1 = ωLS1 и вторичной обмоток x2 / = k2x2 = k2ωLS2, учитывающие магнитные потоки рассеяния;

– ветвь перемагничивания сердечника, состоящую из индуктивного сопротивления x0, учитывающего магнитный поток связи, и активного сопротивления r0, учитывающего потери при перемагничивании сердечника (потери от гистерезиса и вихревых токов).

Рисунок 4 – Т-образная (а) и Г-образная (б) схемы замещения трансформатора

На Г-образной схеме замещения (рисунок 4, б) ветвь перемагничивания вынесена к источнику первичного напряжения в виде полного сопротивления холостого хода z0, нагрев обмоток учтён в виде активного сопротивления короткого замыкания rк = r1 + r2/, а рассеяние магнитного потока – в виде индуктивного сопротивления xк = x1 + x2/.

Параметры схемы замещения определяют по паспортным данным трансформатора, где приведены: номинальная мощность; напряжения обмоток; ток i0% и мощность потерь Р0 холостого хода; напряжение uК% и мощность потерь РК короткого замыкания. Их также можно определить экспериментально с помощью опытов холостого хода и короткого замыкания.

Порядок выполнения работы

1 Открыть программу Multisim. Из группы элементов [Источники] (в левом верхнем углу, щёлкнуть два раза левой клавишей мыши, откроется окно [Выбор компонента]) из базы данных [POWER_SOURCES] в рабочую зону перенести источник переменного тока [АC_POWER], ОК, (если открывается окно Параметры элемента – закрыть) и элемент заземления [GROUND]. Из группы [Пассивные компоненты] выбрать трансформатор [TRANSFORMER] 1P2S, переменный резистор [VARIABLE_RESISTOR] а также [RESISTOR]; из базы [SWITCH] выбрать ключ DIPSW1. Из группы [Индикаторы] выбрать два амперметра [AMMETER_H] и вольтметр [VOLTMETER_V].

С панели [Измерительные приборы] перенести два ваттметра.

2 Расположить элементы в соответствии с рисунком 5. Нажать правой клавишей переменный резистор R1 и повернуть его вертикально. Повернуть вертикально резистор R2. Собрать схему электрической цепи, соединяя выводы элементов курсором, щёлкнув левой клавишей мыши на одном выводе, довести до второго или до линии и щёлкнуть (если после соединения выводов линия продолжает тянуться за курсором, отсечь её нажатием правой клавиши мыши).

Рисунок 5 – Схема исследования однофазного трансформатора

3 Двойным щелчком левой клавиши мыши открыть окно источника V1 и напряжение по варианту, частоту 50 Гц, ОК. Открыть трансформатор и установить параметры: количество витков 10:1:1, неидеальный, постоянная индуктивность 10 Гн, индуктивность рассеяния разная, первичной обмотки 10 мГн (mH), вторичной обмотки 1 – 100 мкГн (uH, английская буква u используется вместо греческой μ), сопротивление разное, первичной обмотки 1 Ом. Открыть переменный резистор R1, установить сопротивление 1 Ом, установить Key=R. Открыть резистор R2, установить сопротивление 10 Ом.

Нижняя вторичная обмотка трансформатора и резистор R2 нужны для имитации потерь при перемагничивании сердечника (потери на гистерезис и вихревые токи).

Открыть амперметр, сделать переменного тока АС и переименовать в I1 (смотри лейбл в левом верхнем углу окошка), второй амперметр сделать АС и назвать I2. Вольтметр сделать АС и назвать U2. Открыть ключ, сделать Key=S.

Первый ваттметр измеряет мощность трансформатора, второй – нагрузки.

4 Провести опыт холостого хода при номинальном напряжении на первичной обмотке U1H и разомкнутом ключе S1 (клавиша S, язык EN).

Включить моделирование нажатием [►]. Занести U1H и показания первого амперметра I0, первого ваттметра P0 и вольтметра U20 в таблицу 1.

Таблица 1 – Опыт холостого хода

| И з м е р е н о |  |  |  | Р а с с ч и т а н о |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1H, B | I0, A | P0, Вт | U20, B | r0, Ом | z0, Ом | x0, Ом | k |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |

5 По U1Н, показаниям ваттметра Р0, амперметра I0 и вольтметра U20 определить сопротивления намагничивающей ветви схемы замещения и коэффициент трансформации k, занести в таблицу 1.

r0=P0I02;   z0=U1нI0;   x0=z02−r02;   k=U1нU20.

6 Исследовать работу трансформатора под нагрузкой. Клавишей R (язык EN) установить сопротивление нагрузки 100%. Клавишей S замкнуть ключ. Занести показания ваттметров в таблицу 2. Вычислить КПД η = Р1 / Р2. Уменьшая сопротивление нагрузки клавишами Shift и R заполнять таблицу до тех пор, пока КПД не начнет понижаться.

Таблица 2 – Работа трансформатора под нагрузкой

| R, % | 100 | 80 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | и т.д. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2, Вт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| η |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 Построить график зависимости КПД η от мощности нагрузки Р2. На графике определить максимум и считать этот режим номинальным. Для этого режима определить номинальный вторичный ток I2H. и номинальное вторичное напряжение U2H, а также номинальные первичный ток I1H, первичную мощность P1H, коэффициент мощности cosφ1H и полную мощность трансформатора SН = P1H / cosφ1H. Результаты занести в таблицу 3.

Таблица 3 – Параметры номинального режима

| ηН | P2H, Вт | I2H, А | U2H, В | I1H, А | P1H, Вт | сosφ1H | SН, ВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8 Провести опыт короткого замыкания при пониженном напряжении первичной обмотки U1к, замкнутой накоротко вторичной обмотке и номинальном значении силы тока I1н. Остановить моделирование нажатием [■]. Открыть источник V1, установить пониженное напряжение, установить R1 0%, замкнуть ключ S1, включить моделирование нажатием [►] и определить ток первичной обмотки I1. Переключаясь подобрать напряжение V1, при котором установится приблизительно номинальная сила тока I1Н. Записать этот ток, подобранное напряжение источника как U1к и измеренную первым ваттметром мощность как Pк. в таблицу 4.

Таблица 4 – Опыт короткого замыкания

| И з м е р е н о |  |  | Р а с с ч и т а н о |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1Н, A | U1к, B | Pк, Вт | Rк | Zк | Xк | r1 | x1 | r2 | x2 |
|  |  |  | Ом |  |  |  |  | мОм |  |

По показаниям первого ваттметра Рк, амперметра I1н и значению U1к определить сопротивления последовательных элементов схем замещения

rк=PкI1н2;   zк=U1кI1н;   xк=zк2−rк2;

r1=r2=rк2;   x1=x2=xк2;   r2=r2k2;   x2=x2k2.

Результаты вычислений внести в таблицу 4.

9 Рассчитать коэффициент полезного действия трансформатора η

η=βSнcosϕ2βSнcosϕ2+P0+β2Pк,

где β – коэффициент загрузки трансформатора; β = I2 / I2H.

Sн – номинальная мощность трансформатора;

сosφ2 – коэффициент мощности нагрузки;

P0, Pк – мощности потерь холостого хода и короткого замыкания, Вт.

Расчёт выполнить для β = 1 и сosφ2 = 1. Сравнить с ηН  из таблицы 3.

10 Рассчитать потерю напряжения в трансформаторе под нагрузкой

Δu%≈βSнrкcosϕ2+xкsinϕ2U1н2⋅100%=rкP+xKQU1н2⋅100%.

при номинальной загрузке (β = 1) при коэффициенте мощности cosφ2 = 1 и, соответственно, sinφ2 = 0.

Сравнить с рассчитанной по формуле (U20 – U2H) / U20 ∙ 100 %.

11 Определить ток холостого хода в процентах iХХ% = I0 / I1H ∙ 100 %.

Определить напряжение короткого замыкания в процентах

uKЗ% = U1K / U1H ∙ 100%.

Содержание отчета

Наименование и цель работы; схема исследования; таблицы результатов измерений и расчётов; график зависимости КПД от мощности нагрузки; расчёт КПД η; расчёт потери напряжения Δu% по приближённой формуле; расчёты iХХ% и uKЗ%; заключение.

Контрольные вопросы

1 Каким образом происходит преобразование энергии в трансформаторе?

2 С какой целью выполняют приведение параметров вторичной обмотки к первичному напряжению? По каким формулам это делают?

3 Опишите Т-образную схему замещения трансформатора.

4 Опишите Г-образную схему замещения трансформатора.

5 Опишите опыт холостого хода. Как определяются сопротивления элементов намагничивающей ветви схем замещения?

6 Опишите график зависимости КПД трансформатора от мощности нагрузки. Как в лабораторной работе определяются номинальные параметры трансформатора.

7 Опишите опыт короткого замыкания. Как определяются сопротивления последовательных элементов схем замещения трансформатора?

8 Как определяется коэффициент полезного действия трансформатора?

9 Как определяется потеря напряжения при загрузке трансформатора?

10 Как определяются ток холостого хода и напряжение короткого замыкания в процентах?

Варианты напряжения источника V1 к лабораторной работе № 5

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |