10А Контрольная работа  по Основам теории электрических аппаратов

1 По каким признакам классифицируют электрические аппараты?

2 На какие 3 группы разделяют ЭА по назначению?

3 Какие требования предъявляют к ЭА?

4 Что такое раствор и провал контакта?

5 Какие процессы происходят на контактах? Чем отличается коррозия контактов от эрозии?

6 Материалы, применяемые для контактов.

7 Способы гашения дуги постоянного тока.

8 Как гасят дугу переменного тока?

9 Что означает первая цифра классификации IP?

10 Что означает вторая цифра классификации IP?