92А Контрольная работа по трансформаторам

1 Назначение и принцип действия трансформатора.

2 Чем отличаются масляные трансформаторы от сухих?

3 Для чего нужен переключатель?

4 Что проверяется при внешнем осмотре трансформатора?

5 Какие требования предъявляются к трансформаторному маслу?

6 Какие Вы знаете методы контроля влажности изоляции?

7 Зачем и как осуществляется контрольный прогрев трансформатора?

8 Как монтируется расширитель трансформатора?

9 Назовите условия включения трансформатора без сушки.

10 Как подготовить трансформатор к пробному включению?