# 27-28 Лабораторная работа №2. Исследование работы контакторов.

# Фильм Электрические аппараты 1м37с

# Фильм Магнитный пускатель. Или как подключить трёхфазный двигатель 16м34с

# https://www.youtube.com/watch?v=23ahV3RAajA

# Фильм Магнитные пускатели (контакторы) ПМЛ, КМЭ в корпусе. Схема подключения электродвигателя. 13м26с

# https://www.youtube.com/watch?v=AB9IJNag6Ps

# В видеоуроке рассказывается о том, как легко подключить небольшую нагрузку - например электровентилятор, электродвигатель или другой механизм с помощью магнитных контакторов или пускателей в корпусе. В одном корпусе установлен сам контактор, тепловое реле, кнопки управления.

# Фильм Реверсивная схема пускателей ПМА, ПМЕ. Пошаговая инструкция подключения двигателя, лайфхаки. 12м15с

https://www.youtube.com/watch?v=t1DfSOmbQZc

В этом учебном фильме рассказывается, как легко подключить старые магнитные пускатели типа ПМА в реверсивную схему управления асинхронным электродвигателем. Пошаговая инструкция

# Фильм Вакуумные выключатели 36м

# https://www.youtube.com/watch?v=KS1k6zuUyjc

# Принципы гашения дуги в вакууме, работа вакуумной дугогасительной камеры. Назначение ОПН. Устройство некоторых типов вакуумных выключателей.