23-24 Практическая работа №2 «Изучение конструкции аппаратов дистанционного управления»

Изучить:

1 Реле тока (приоритетное) PR-614

2 Реле напряжения РН-113

3 Реле контроля напряжения СР-721

4 Реле контроля напряжения СР-730

5 Указатель напряжения LK-713

6 Указатель напряжения WN-723

7 Контактор КМИ-10910

8 Пускатель магнитный ПМА 3402

9 Пускатель магнитный ПМЕ-211

10 Пускатель магнитный ПМЛ-1160М