37-38 Практическая работа №3.Изучение конструкции аппаратов защиты

Изучить:

1 Реле электротепловое РТИ 1307

2 Автоматический выключатель ВА47-29

3 Реле термисторное РТ-М01-1-15

4 PTC термистор термочувствительное защитное устройство

5 Реле напряжения с контролем тока Welrok VI 40 red

6 Устройство защитного отключения УЗО

7 Дифференциальный автоматический выключатель

8 Устройство защиты от импульсных перенапряжений УЗИП