# Монтаж разрядника РМК-20

# Монтаж мультикамерного разрядника РМК-20-IV-УХЛ1 7м40с

https://www.youtube.com/watch?v=XpIlGHat4F4

Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 предназначен для защиты воздушных линий электропередачи напряжением 6-20 кВ трехфазного переменного тока с защищёнными и неизолированными проводами от индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий и рассчитан для работы на открытом воздухе при температуре от минус 60°С до плюс 50°С в течение 30-и лет.

# Установка разрядников РМК-20 1м47с

# https://www.youtube.com/watch?v=BPzX_8ER8wI

# РМК-20  8с

# https://www.youtube.com/watch?v=a1y4Pc8ZIx4

Основными элементами РМК-20 являются: мультикамерная система (МКС), несущий стеклопластиковый стержень и узел крепления разрядника к стержню изолятора. Разрядник устанавливается на металлический стержень изолятора с искровым воздушным промежутком S=3-6 см между верхним концом разрядника и проводом. При воздействии грозового перенапряжения сначала пробивается искровой воздушный промежуток, а затем – МКС ра

зрядника.

# Монтаж разрядника РМК-20

9м27с

https://www.youtube.com/watch?v=4qps2jYSOqc

# Мультикамерный разрядник РМК-20 для защиты ВЛ от индуктированных грозовых перенапряжений

2м13с

https://www.youtube.com/watch?v=SDW5iHSiMWw

# Преимущества разрядника РМК-20 1м40с

# https://www.youtube.com/watch?v=LAeW-9CValE