ОД-210046
МИНИСТЕРСТВО транспорта и коммуникаций РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»

Кафедра «Локомотивы»

ЗАДАНИЕ

на курсовой проект
«Разработка осветительной установки  железнодорожной  станции»

по дисциплине «Электрическое освещение»

Студенту_________________________________________ группы  ____________
Исходные данные:
Объект освещения: пути ​​​​​​​​​​​​​​​______________________________ парка __________________ станции.​

Шифр задания  ____-____-____-____-____. 

Напряжение питания осветительных приборов__________ В.
Источник питания __________________________________________________________________  

Содержание работы:
1) сделать анализ требований к осветительной установке для наружной территории железнодорожной станции;
2) выбрать схемы расположения осветительных приборов;

3) сформировать требования к осветительным приборам и провести оценку необходимых кривых сил света;
4) выбрать источники света;
5) сделать предварительный выбор осветительных приборов по кривой сил света;

6) определить количество и места установки осветительных приборов по результатам светотехнического расчета;
7) проверить показатель ослепленности разработанной осветительной установки;

8) разработать схему электроснабжения осветительных приборов;

9) определить установленную мощность и расчетные нагрузки осветительной установки;
10) определить сечение жил и выбрать кабели и/или провода;
11) рассчитать токи однофазного короткого замыкания;

12) выбрать аппараты защиты и коммутации электрической сети;

13) разработать структурную схему системы управления освещением.
Рекомендуемая литература: 
1.  Козловская, В. Б. Электрическое освещение: учебник / В.Б. Козловская, В.Н. Радкевич, В.Н. Сацукевич ( Минск: Техноперспектива, 2011 ( 543 с.

2.  Евдасев, И. С. Эффективное использование электроэнергии в осветительных установках предприятий железнодорожного транспорта: Пособие для студентов механических, электромеханических специальностей и слушателей Института повышения квалификации / Евдасев И.С., Могила В.С., Павлов М.А. и др.; Под ред. И.С. Евдасева. – Гомель: УО «БелГУТ», 2005 . – 142 с.

3.  Справочная книга по светотехнике / Под ред. Ю.Б. Айзенберга. 2-е изд., перераб и доп. М. : Энергоатомиздат, 1995. – 528 с.
4.  Освещение наружное объектов железнодорожного транспорта. Нормы и методы контроля : ГОСТ 34935-2023 – Введ. 01.01.2024.
5.  Искусственное освещение наружных территорий и объектов железнодорожного транспорта : СТП БЧ 55.127-2019 – С Изм. №1, изм №2. – Введ. 01.01.2020.
Задание выдал: _______________ И. С. Евдасёв
Дата выдачи задания 22.05.2026                                Дата сдачи на проверку 30.10.2027_
Утверждено на заседании кафедры, протокол № 1 от 23.01.2026
