Технические данные силовых распределительных шкафов типа СПУ-68

| Тип шкафа | Номинальный ток ввода, А | Число отходящих линий и их номинальный ток, А |
| --- | --- | --- |
| СПУ-68-1 СПУ-68-2 СПУ-68-3 СПУ-68-4 СПУ-68-5 СПУ-68-6 СПУ-68-7 СПУ-68-8 СПУ-68-9 СПУ-68-10 | 250 250 250 250 400 400 400 400 400 400 | 5 х 60 2 х 60 + 3 х 100 5 х 100 4 х 250 8 х 60 4 х 60 + 4 х 100 8 х 100 2 х 60 + 4 х 100 + 2 х 250 5 х 100 + 2 х 250 6 х 250 |

Комплектные трансформаторные подстанции для строительных площадок

| Тип | Мощность, кВА | Первичное напряжение, кВ | Вторичное напряжение, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП-25-10-81У1 КТП-40-10-81У1 КТП-63-10-81У1 КТП-100-10-81У1 КТП-160-10-81У1 КТП-250-10/0,4-81 КТП-400-6(10)/0,4 КТП-630-10/0,4-72 КТП-1000-10-81У3 КТПБ-1600/35/6-82 | 25 40 63 100 160 250 400 630 1000 1600 | 6, 10 6, 10 6, 10 6, 10 6, 10 10 6, 10 6, 10 6, 10 35 | 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 |