Автоматизированные конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности

| Наименование | QНОМ, квар | min ступень, квар | IНОМ, А |
| --- | --- | --- | --- |
| АКУ 0,4-50-10У3 | 50 | 10 | 72,2 |
| АКУ 0,4-60-10У3 | 60 | 10 | 86,6 |
| АКУ 0,4-70-10У3 | 70 | 10 | 101,0 |
| АКУ 0,4-80-10У3 | 80 | 10 | 115,5 |
| АКУ 0,4-90-10У3 | 90 | 10 | 129,9 |
| АКУ 0,4-100-10У3 | 100 | 10 | 144,3 |
| АКУ 0,4-125-25У3 | 125 | 25 | 180,4 |
| АКУ 0,4-150-25У3 | 150 | 25 | 216,5 |
| АКУ 0,4-175-25У3 | 175 | 25 | 252,6 |
| АКУ 0,4-200-25У3 | 200 | 25 | 288,7 |