ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

| Тип | Номинальный ток, А |  |
| --- | --- | --- |
|  | предохранителя | плавкой вставки |
| Без наполнителей |  |  |
| ПР-2-15 ПР-2-60 ПР-2-100 ПР-2-200 ПР-2-350 ПР-2-600 ПР-2-1000 | 15 60 100 20 350 600 1000 | 6, 10, 15 20, 25, 35, 45, 60 60, 80, 100 100, 125, 160, 200 200, 225, 260, 300, 350 350, 430, 500, 600 600, 700, 850, 1000 |
| С наполнителем |  |  |
| НПН-2-60 ПН-2-100 ПН-2-250 ПН-2-400 ПН-2-600 ПН-17-3910 ПН-17-3911 ПН-17-3912 ПН-17-3913 ПН-17-3970 ПН-17-3971 | 60 100 250 400 600 1000 | 6, 101, 15, 20, 25, 30, 40, 60 30, 40, 50, 60, 80, 100 80, 100, 120, 150, 200, 250 200, 250, 300, 350, 400 300, 400, 500, 600 500, 630, 800 |

Технические данные некоторых типов предохранителей

| Тип предохранителя | Номинальный ток патрона | Номинальный ток плавкой вставки, А |
| --- | --- | --- |
| ПР-2 -//-//- -//-//- -//-//- -//-//- -//-//- -//-//- ПН-2-100 ПН-2-250 ПН-2-400 ПН-2-600 ПН-2-1000 | 15 60 100 200 350 600 1000 100 250 400 600 1000 | 6, 10, 15 15, 20, 25, 35, 45, 60 60, 80, 100 100, 125, 160, 200 200, 225, 260, 300, 350 350, 450, 500, 600 600, 700, 850, 1000 30, 40, 50, 60, 100 80,100, 120, 150, 200, 250 200, 250, 300, 350, 400 300, 400, 500, 600 500, 600, 750, 800, 1000 |