Вопросы к зачету по дисциплине  «Электротехнические материалы и технология электромонтажных работ»

1 Классификация материалов по электрическим и магнитным свойствам. Конструкционные, эксплуатационные свойства и структура материалов.

2 Влияние температуры, примесей и структурных дефектов на электропроводность металлов. Повышение сопротивления на высоких частотах и применение тонких плёнок.

3 Медь. Алюминий. Железо и проводниковый биметалл.

4 Тугоплавкие, драгоценные и другие металлы и их применение.

5 Электропроводность металлических сплавов. Сплавы высокого сопротивления. Контактная разность потенциалов и термоЭДС. Сплавы различного назначения.

6 Сверхпроводниковые материалы. Неметаллические проводниковые материалы. Материалы для нанопроводов.

7 Полупроводниковые материалы и их классификация. Собственные полупроводники. Примесные полупроводники и применение p-n-перехода.

8 Получение и применение германия, кремния, графенов, карбида кремния, силицида германия и других полупроводниковых соединений.

9 Электроизоляционные материалы, их электропроводность. Поляризация диэлектриков и схемы замещения. Диэлектрическая проницаемость и угол потерь

10 Пробой изоляции и электрическая прочность диэлектрика. Электрический пробой газа в однородном поле. Особенности пробоя в неоднородном поле.

11 Изоляционные газы и жидкости. Особенности пробоя твёрдой изоляции.

12 Получение и применение полимеров. Неполярные и полярные полимеры.

13 Волокнистые изоляционные материалы, лаки и компаунды, композиционные пластмассы, слоистые пластики и эластомеры.

14 Стёкла, керамика, слюда, асбест и неорганические диэлектрические плёнки. Нагревостойкость изоляции.

15 Сегнетоэлектрики и их применение. Электрооптические кристаллы,  пьезоэлектрики, пироэлектрики, электреты, материалы для лазеров и жидкие кристаллы.

16 Доменная структура и намагничивание ферромагнетиков. Петли гистерезиса и магнитные характеристики материала. Особенности магнитных свойств ферримагнетиков.

17 Магнитомягкие материалы для постоянных и низкочастотных магнитных полей. Высокочастотные магнитные материалы.

18 Магнитные материалы с ППГ и магнитострикционные. Материалы для постоянных магнитов. Магнитные плёнки для записи информации.

19 Соединение жил проводов и кабелей скруткой, опрессовкой и электродуговой сваркой. Источники питания для электродуговой сварки.

20 Сварка электроконтактным разогревом. Термитная и газовая сварка.

21 Пайка жил проводов и кабелей. Пайка печатной платы.

22 Разборные соединения. Достоинства и недостатки различных способов cоединения. Соединение алюминия с медью. Технология электроизоляционных работ.

23 Способы построения сети электроснабжения и категории электроприёмников. Трёхфазная система электроснабжения; подключение потребителей.

24 Воздушные линии электропередачи, их монтаж. Опоры, изоляторы, провода.

25 Конструкции и разновидности силовых кабелей. Прокладка кабелей. Концевые заделки и соединительные кабельные муфты.

26 Электропроводки скрытые и  открытые. Электропроводки в кабельных каналах, на лотках и в трубах.

27 Классификация электрооборудования. Монтаж распределительных устройств, электрических машин, осветительных установок.

28  Монтаж электронной аппаратуры.

29 Защитное заземление и зануление. Системы заземления.

30 Разрядники, предохранители и автоматические выключатели. Устройства защитного отключения (УЗО).