УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной работе

____________ Шимчук Т.П.

__________________20__ г.

Календарно-тематический план

по учебному предмету   Специальная технология (электромонтажник)

Преподаватель: Курилин Сергей Леонидович

Количество учебных часов по учебному плану 135

|  | Теоретические |  |  | Лабораторные, практические |  |  | Курсовое проектирование |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ групп | СМ-13 |  |  | СМ-13 |  |  |  |  |  |  |
| На учебный предмет | 119 |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 135 |
| 2 полугодие I курса 1 полугодие II курса 2 полугодие II курса 1 полугодие III курса | 53 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 57 |
|  | 27 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 29 |
|  | 18 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 21 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 27 |
| Фактически выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ОКР № 1 учебное занятие № 68; ОКР № 2 учебное занятие № 133

Составлен в соответствии с учебной программой, утвержденной начальником главного управления образования Гомельского облисполкома от __________20__

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии «Электротехника, механика и материалообработка»

Протокол №__ от __.__.202_

Председатель цикловой комиссии    ________________ Е.Л. Ячменёва

Разработчик				      _________________ С.Л. Курилин

| № учебного занятия | Название разделов, тем | Колич-во учебных часов | Тип учебного занятия | Средства обучения | Задания для учащихся на дом | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с.3-5 |  |
| Раздел I. Производство, распределение и передача электрической энергии 2 часа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Роль электрификации и организация электроснабжения | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1,с. 6, 11-13 |  |
| 3 | Типы и основные характеристики электростанций | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 7-11 |  |
| Раздел II. Организация проведения электромонтажных работ 5 часов |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основные сведения об электроустановках | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 14-22 |  |
| 5 | Распределительные устройства: типы и схемы | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф.5 |  |
| 6 | Нормативные и рабочие документы электромонтажника | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф.6 |  |
| 7 | Условные графические обозначения на схемах | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф.7 |  |
| 8 | Как читать электрические схемы | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф.8 | Фильм |
| Раздел III. Электромонтажные материалы и изделия 12 часов |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Классификация и марки проводов и кабелей | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 9 |  |
| 10 | Расчёт и выбор кабелей и проводов | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 10 |  |
| 11-12 | Практическая работа № 1. Выбор проводов для электрической сети дома | 2 | УФУН | Методические указания к выполнению ПР |  |  |
| 13 | Электроизоляционные материалы | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 7, с. 56-63 |  |
| 14 | Органические электроизоляционные материалы | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 7, с. 67-77 |  |
| 15 | Неорганические электроизоляционные материалы | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 7, с. 78-83 |  |
| 16 | Металл и трубы | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 41- 42 |  |
| 17 | Припои и флюсы | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 8, с. 19-21 |  |
| 18 | Электромонтажные изделия | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 43-46 |  |
| 19 | Наконечники и гильзы. Опрессовка | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 46-49 |  |
| 20 | Контрольная работа по материалам и изделиям | 1 | Контроль | Задания |  |  |
| Раздел IV. Электромонтажные инструменты, механизмы и приспособления 7 часов |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основные виды инструмента для электромонтажа | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф.21 | Фильм |
| 22 | Инструмент электрика | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 22 | Фильм |
| 23 | Устройство электромагнитобура СЦ-2 | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 51-52 |  |
| 24 | Электросверлильные машины и перфораторы | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 53-54 |  |
| 25 | Пневматический инструмент | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 54-55 |  |
| 26 | Штроборез | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 55 | Фильм |
| 27 | Пиротехнические инструменты | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 53-59 |  |
| Раздел V. Такелажные средства 5 часов |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Приспособления для подъемно-транспортных и такелажных работ при электромонтаже | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 4, с. 118-119 |  |
| 29 | Лебёдки и тали | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 4, с. 119-120 |  |
| 30 | Домкраты и подъёмники | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 4, с. 121-122 |  |
| 31 | Правила такелажных работ. Техника безопасности | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 4, с. 122-126 |  |
| 32 | Контрольная работа по инструментам и такелажу | 1 | Контроль | Задания |  |  |
| Раздел VI. Монтаж электропроводок 35 часов |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Понятие электропроводки. Провода и кабели | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 8, с. 49-51 |  |
| 34 | Маркировка кабелей и проводов | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф.34 |  |
| 35 | Маркировка контрольных кабелей, проводов, шнуров, импортных кабелей | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф.35 |  |
| 36 | Скрытые электропроводки | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 8, с. 51-52 |  |
| 37 | Замоноличенные и модульные электропроводки | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 8, с. 52-54 |  |
| 38 | Открытые электропроводки | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 8, с. 54-57 |  |
| 39 | Проводки по поверхности стен, в плинтусах, на станках, тросовые | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 8, с. 57-58 |  |
| 40 | Электропроводки в кабельных каналах | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 8, с. 58-59 | Фильм |
| 41 | Электропроводки на лотках | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 8, с. 59-60 | Фильм |
| 42 | Электропроводки в трубах | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 8, с. 60-62 |  |
| 43 | Организация монтажа электропроводок. Разметка трасс | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 194-198 |  |
| 44 | Пробивные и крепёжные работы | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 199-203 |  |
| 45 | Приклеивание крепёжных деталей и изделий | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 204-207 |  |
| 46 | Технология и инструменты для разделки, протяжки и монтажа кабеля | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 208-213 |  |
| 47 | Особенности прокладки кабелей ВВГ-нг и АВВГ | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 47 |  |
| 48 | Бронированные кабели и кабель гибкий | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 48 |  |
| 49 | Измерение сопротивления изоляции мегомметром | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 49 |  |
| 50-51 | Лабораторная работа № 1. Измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов | 2 | УФУН | Методические указания к выполнению ЛР |  | Фильм |
| 52 | Особенности прокладки проводок по сгораемым основаниям. Крепление проводок | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф.52 | Фильм |
| 53 | Монтаж лотков и коробов | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с 263-265 |  |
| 54 | Монтаж проводки в лотках | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 266-268 | Фильм |
| 55 | Монтаж проводки в коробах | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 268-269 |  |
| 56 | Монтаж проводки в кабель-каналах | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 8, с. 58-59 | Фильм |
| 57 | Контрольная работа по электропроводкам | 1 | Контроль | Задания |  |  |
| 58 | Прокладка электропроводок на изоляторах | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 230-231 |  |
| 59 | Прокладка проводов на полосах и струнах | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с 231-234 |  |
| 60 | Монтаж проводок защищёнными кабелями и трубчатыми проводами | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 235-240 |  |
| 61 | Устройство тросовой электропроводки | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 240-243 |  |
| 62 | Подготовка к монтажу тросовой проводки | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 243-245 |  |
| 63 | Монтаж тросовой проводки | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 246-250 |  |
| 64 | Монтаж электропроводок плоскими проводами | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 251-253 |  |
| 65 | Монтаж электропроводок в трубах | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 270-273 |  |
| 66-67 | Лабораторная работа №2. Выполнение электропроводки | 2 | УФУН | Методические указания к выполнению ЛР |  | Фильм |
| 68 | Обязательная контрольная работа №1 | 1 | Контроль |  |  |  |
| Раздел VII. Устройство и монтаж воздушных линий 10 часов |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Основные сведения о воздушных линиях электропередачи | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 354-368 |  |
| 70 | Опоры, изоляторы и арматура ВЛ | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 368-376 |  |
| 71 | Провода воздушных линий электропередачи | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 376-379 |  |
| 72 | Соединение и ремонт проводов | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 392-401 |  |
| 73 | Разбивка трассы ВЛ. Рытьё котлованов. Сборка опор | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 379-386 |  |
| 74 | Подъём и установка опор, раскатка проводов | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 386-392 |  |
| 75 | Натяг и крепление проводов. Заземление ВЛ. Ввод в здание | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 401-408 |  |
| 76 | Монтаж ВЛ с СИП | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 76 | Фильм |
| 77 | Соединение СИП | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 77 | Фильм |
| 78 | Контрольная работа по ВЛ Электропередачи | 1 | Контроль | Задания |  |  |
| Раздел VIII. Устройство и монтаж кабельных линий 12 часов |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Общие сведения о кабелях. Транспортировка барабанов | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 316-329 |  |
| 80 | Оконцевание кабелей. Термоусаживаемые муфты | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 80 | Фильм |
| 81 | Соединение жил кабелей. Термоусаживаемые муфты | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 81 | Фильм |
| 82 | Прокладка кабеля в траншее | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 330-334 |  |
| 83 | Прокладка кабельной линии в блоках | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 355-359 |  |
| 84 | Прокладка кабеля на опорных конструкциях и в лотках | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 359-360 |  |
| 85 | Пересечение коммуникаций и ввод кабеля в здание | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 86 |  |
| 86 | Прокладка силовых кабелей в трубах | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 270-283 |  |
| 87 | Выбор сечения жил кабеля по току, мощности | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 87 |  |
| 88-89 | Лабораторная работа №3. Прозвонка и фазирование кабеля | 2 | УФУН | Методические указания к выполнению ЛР |  | Фильм |
| 90 | Контрольная работа по кабелям | 1 | Контроль |  |  |  |
| Раздел IX. Устройство и монтаж подстанций и распределительных устройств 30 часов |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Устройства приёма и распределения энергии. Общие сведения. | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 444-449 |  |
| 92 | Силовые трансформаторы. Конструкция 87 Бак с трансформаторным маслом | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 450-463 | Фильм |
| 93 | Сухие трансформаторы. Обозначения трансформаторов. Распределение трансформаторов по габаритам | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 463-467 | Фильм |
| 94 | Монтаж силовых трансформаторов. Ревизия | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 468-478 |  |
| 95 | Контроль состояния изоляции трансформатора. Контрольный прогрев. | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 484-489 |  |
| 96 | Сборка и установка трансформаторов | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 493-498 |  |
| 97 | Установка трансформатора на фундамент. Ошиновка. Испытание и наладка. Включение | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 498-502 |  |
| 98 | Трансформаторы тока Устройство и монтаж 97 | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 503-518 |  |
| 99 | Трансформаторы напряжения. Монтаж ТН | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 518-528 |  |
| 100 | Монтаж комплектных трансформаторных подстанций | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 529-540 | Фильм |
| 101-102 | Практическая работа №2. Изучение устройства КТП | 1 | УФУН | Методические указания к выполнению ПР |  | Фильм |
| 103 | Контрольная работа по трансформаторам | 1 | Контроль | Задания |  |  |
| 104 | Высоковольтные выключатели, разъединители, предохранители и реакторы. Гашение дуги | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 104 |  |
| 105 | Монтаж комплектных распределительных устройств. Конструкция | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 541-547 | Фильм |
| 106 | КРУ с вакуумными выключателями. КРУН | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 547-553 |  |
| 107 | Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 553-557 | Фильм |
| 108 | Установка КРУ | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 557-560 |  |
| 109 | Монтаж изоляторов | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 561-565 |  |
| 110 | Монтаж шин. Заготовка | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 566-572 |  |
| 111 | Сварка. Установка и крепление шин. Окраска | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 572-580 |  |
| 112 | Релейная защита и автоматика | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 112 |  |
| 113 | Коммутационная аппаратура вторичных цепей | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 113 |  |
| 114 | Электромагнитное реле. Реле контроля тока | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 114 |  |
| 115 | Реле контроля напряжения | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 115 |  |
| 116 | Дифференциальная защита | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 116 |  |
| 117 | Дуговая защита | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология |  |  |
| 118-119 | Лабораторная работа №4. Исследование реле тока и напряжения | 2 | УФУН | Методические указания к выполнению ЛР |  | Фильм |
| 120 | Контрольная по РУ и РЗА | 1 | Контроль | Задания |  |  |
| Раздел X. Монтаж устройств защитного заземления 12 часов |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Общие сведения о заземлении | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 141-142 |  |
| 122 | Системы заземления нейтрали в соответствии с ПУЭ | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 142-147 |  |
| 123 | Расчёт сопротивления заземления | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | ЭОР, ф. 123 |  |
| 124-125 | Практическая работа №3. Расчёт заземления | 2 | УФУН | Методические указания к выполнению ПР |  |  |
| 126 | Наружный контур заземления и его монтаж | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 147-152 |  |
| 127 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 152-157 |  |
| 128 | Приборы для измерения сопротивления заземления | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 157-159 |  |
| 129-130 | Лабораторная работа №5 Измерение сопротивления заземляющего устройства. | 2 | УФУН | Методические указания к выполнению ЛР |  | Фильм |
| 131 | Монтаж внутренней заземляющей сети | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 159-161 |  |
| 132 | Требования ПУЭ к заземлению электроустановок | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 1, с. 161-165 |  |
| 133 | Обязательная контрольная работа № 2 | 1 | Контроль |  |  |  |
| Раздел XI. Повышение эффективности электромонтажа электрооборудования, силовых сетей 2 часа |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Повышение эффективности электромонтажа | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 4, с. 387-393 |  |
| 135 | Бригадный метод выполнения ЭМР. Спецмашины и передвижные мастерские | 1 | УФНЗ | Учебник, ЭОР Спецтехнология | 4, с. 393-396 |  |
|  | Всего | 135 (16) |  |  |  |  |

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1 Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ : учеб. пособие / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – М. : ИЦ «Академия», 2021. – 592 с.

2 Воробьёв В.А. Технология электромонтажных работ : учебник для СПО / В. А. Воробьев. – М. : Юрайт, 2025. – 123 с.

3 Сибикин Ю.Д. Технология электромонтажных работ : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. – М. : Директ-Медиа, 2014. – 351 с.

4 Павлович, С.Н. Электромонтаж осветительного и силового оборудования : учеб. пособие / С.Н. Павлович. –  Минск : РИПО, 2017. – 424 с.

Дополнительная

5 Сибикин, Ю.Д. Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. – М. : Директ-Медиа,  2014. – 331 с.

6 Куценко, Г.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электроустановок : практическое пособие / Г.Ф. Куценко. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 472 с.

7 Курилин С.Л. Электрические и магнитные материалы : учеб. пособие / С.Л. Курилин, И.Л. Громыко. – Гомель : БелГУТ, , 2024. – 111 с.

8 Курилин С.Л. Электротехнические материалы и технология электромонтажных работ : учеб. пособие. В 3 ч.  Ч. 3. Технология электромонтажных работ / С.Л. Курилин. – Гомель : БелГУТ, , 2010. – 112 с.

Электронный образовательный ресурс

Сайт dist bsut, Электротехнический факультет, Кафедра электротехники, Спецтехнология электромонтажник.